## OctoHome
30000
Seleccionar la bomba de calor
8571.4286 | kWh el
Calculado y basado en una bomba de calor del tamaño correcto
El resultado puede diferir de la realidad
© Knut Nordahl

## Blad2 (hidden)
| Mängd | 1 |  | Bränsle | 1 | Old | New | % | kWh | kg | m3 | Bränsle | Värmevärde | kWh/m3 | Densitet (kg/m3) | kWh/kg
| 1 | kWh |  | 1 | Electricidad | 100% | 100% | 100% | 30000 | fel | fel | El |  | fel |  | fel
| 2 | kg |  | 2 | Petróleo | 70% | 85% | 85% | 0 | 0 | 0 | Eldningsolja 1 | 35,82 GJ/m3 | 9950 | 840 | 11.85
| 3 | m3 |  | 3 | De gas natural | 85% | 95% | 95% | 0 | 0 | 0 | Stadsgas | 16,75 GJ/1 000 m3 | 4.6528 | 0.6 | 7.75
|  |  |  | 4 | Pellets | 70% | 85% | 85% | 0 | 0 | 0 | Trädbränslen - pellets, briketter | 16,8 GJ/ton | 3120 | 650 | 4.8
| Distr. | 2 |  | 5 | Leña (Bok, Ek, Björk) | 65% | 85% | 85% | 0 | 0 | 0 | Trädbränslen - ved (Bok, Ek, Björk) | 4,5 GJ/m3 | 2760 | 600 | 4.6
| 1 | Radiadores |  | 6 | Leña (Tall, Al, Gran, Asp) | 65% | 85% | 85% | 0 | 0 | 0 | Trädbränslen - ved (Tall, Al, Gran, Asp) | 4,5 GJ/m3 | 2254 | 490 | 4.6
| 2 | Suelo Radiante |  | 7 | Chips | 85% | 91% | 91% | 0 | 0 | 0 | Trädbränslen – flis | 2,9 GJ/m3 | 920 | 300 | 3.0667
| 3 | Acumulador |  | 8 | Spannmål
[9 empty] | 30000 | 0 | 0
| VP | 2
| 1 | IS
| 2 | IS HYBRID | [6 empty] | Caldera | 2
| 3 | AQUA | [6 empty] | 1 | Caldera Antiguo
[9 empty] | 2 | Caldera Moderno
| kWh | 30000 | kWh
| kg | 0 | kWh
| m3 | 0 | kWh
| Förluster | 30000 | kWh
cop | IS
2.4 | Kostnad radiator | 12500 | kWh
3.1 | Kostnad golvvärme | 9677.4194 | kWh | 0
1.6 | Kostnad ack. Tank | 18750 | kWh | 9677.4194
0
| IS Hybrid |  |  | 9677.4194 | 0
2.7 | Kostnad radiator | 11111.1111 | kWh
3.5 | Kostnad golvvärme | 8571.4286 | kWh | 0
1.8 | Kostnad ack. Tank | 16666.6667 | kWh | 8571.4286
0
| AQUA |  |  | 8571.4286 | 8571.4286
4 | Kostnad radiator | 8500 | kWh
4.5 | Kostnad golvvärme | 7666.6667 | kWh | 0
3.5 | Kostnad ack. Tank | 9571.4286 | kWh | 7666.6667
0
|  |  |  | 7666.6667 | 0
8571.4286